**Návod k použití Alligat Chroma Fast Set**

1. Mísícící poměr je 1/2 odměrky pitné vody (20 ° C ± 2 °C /68 ° F) pro každou zarovnanou odměrku Alligatu (10g Alligatu/23 ml vody).
	1. Čas zpracování je ovlivněn teplotou vody, studenější voda zpomaluje tuhnutí, teplejší voda ho urychluje.
2. Míchejte intenzivně po dobu 30 s. Na začátku míchání se mohou objevit ve hmotě žmolky.

Roztírejte hmotu rychle proti stěně míchacího kelímku a žmolky zmizí.

1. Míchejte intenzivně po dobu 30 s. Na začátku míchání se mohou objevit ve hmotě žmolky.

Roztírejte hmotu rychle proti stěně míchacího kelímku a žmolky zmizí.

1. Míchejte intenzivně po dobu 30 s. Na začátku míchání se mohou objevit ve hmotě žmolky.
	1. Roztírejte hmotu rychle proti stěně míchacího kelímku a žmolky zmizí.
2. Naplňte lžíci otiskovací hmotou během 60 s. a zhotovte otisk. Otisk po ztuhnutí změní barvu z růžové na bílou .
3. Po opláchnutí od slin/krve, odstraňte přebytečnou vodu.
4. Abyste se vyhnuli objemovým změnám, měl by být otisk odlit během 15 min po vyjmutí otisku z úst.

Nádobu s práškem dobře uzavřete a skladujte v chladném (max 25°C ) a suchém místě.

pracovní čas: 1,5 min

čas v ústech: 1,5 – 2 min

celkový manipulační čas: 3 minuty

Barva: růžová

Trvanlivost: 2 roky

Obsah: 453g

Obrázkový návod (piktogram) je na každém sáčku.