ZETALABOR EXTRA HARD - kondenzační silikonová otiskovací hmota firmy ZHERMACK.

Návod k použití.

K použití pro všechny známé aplikace v dentální technice.

Dávkování na jednu lžíci :

- 4 cm tužícího gelu  z tuby Zhermack - nebo

- 7 / 8 kapek tekutého tužidla

Tubu nebo lahvičku je nutno po použití pečlivě uzavřít.

Vyvarovat se kontaktu aktivátoru s pokožkou a očima!

Používat ochranné rukavice!

Míchací čas :             45 sec

Čas na zpracování :   2 min

Čas na vytvrzení :      5 / 6 min

Uvedené časy platí od začátku míchání při teplotě okolí 23oC!