# Upravovač voskových valů RIM FORMER

Pomůcka k úpravě paralelity okrajů voskových valů horní a dolní skusové šablony.

Zajištění souběžnosti mezi horním a dolním voskovým valem je pro správnou registraci skusu naprosto nezbytné. Při vyrovnávání lemů (valů) podle Camperovy linie* je zejména důležité stejné natavení vosku v horním i dolním valu.

Upravovač voskových valů byl vytvořen k tomuto účelu. Tento osvědčený nástroj umožňuje dokonalé řešení pro uvedený účel.

Výhody:

- Dovoluje souběžné natavení horního i dolního valu

- Jednoduché ovládání

- Speciální kovová slitina pro dobrý přenos tepla na vosk

- Speciální otvory na zadní straně pro vytékání nataveného vosku

- Tepelně izolační rukojeť

*Camperova linie je imaginární linie procházející od horní meze otvoru vnějšího zvukovodu (tragus) ke spina nasalis anterior

Postup práce je patrný z obrázků :

Celý voskový rámec je odtavován až k požadovanému rozměru při dodržení stejné výšky voskového valu.